ПОГОДЖЕНО                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                                                                                          Начальник

Бериславської міської ради					                                                КВУ «Бериславський водоканал»

_________________  №____

_____________ Ю.Б. Шевчишин

М.П.

Загальновиробничі норми

питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на 2022рік

КВУ «Бериславський водоканал»

| Продукція, послуги за формою 11-МТП |  |  | Обсяг виробництва продукції (за роками) |  |  | Паливо (кг умовного палива/1000 м3) |  |  | Теплова енергія (Гкал/1000 м3) |  |  | Електроенергія (кВт.год/1000 м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | найменування | одиниця виміру | попередній 2019р. | поточний (звітний) 2020р. | плановий 2021р. | попередній | поточний (звітний) | плановий | попередній | поточний (звітний) | плановий | попередній 2019р. | поточний (звітний) 2020р. | плановий 2021р. |
| 36.00 | Забір очищення та постачання води | тис. м3/рік | 683,33 | 683,33 | 663,42 | - | - | - | - | - | - | 944,89 | 944,89 | 1158,69 |
| 37.00 | Каналізація, відведення й очищення стічних вод | тис. м3/рік | Реконструкція очисних споруд м.Берислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Енергетик                                                                                                                                              В.П.Кузьмін